## 수리비추산서
수 리 비 추 산 서
아래와 같이 추산 함.
함 정 명: P-92정
수리기간: '26. 9. 28.~ 10. 8.(11일간)
수리건명: P-92정 양현 발전기 총분해수리
재료명 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금 액
1. | 재료비
1 | 상부 가스켓 세트 | 4089649 | SET | 2 |  | 0
2 | 하부 가스켓 세트 | 3802376 | SET | 2 |  | 0
| 피스톤 링 세트 | 3802421 | EA | 12 |  | 0
| 콘로드 베어링 | 5473331 | EA | 24 |  | 0
3 | 메인베어링 세트 | 4955352 | SET | 2 |  | 0
| 리어 오일씰(슬리브 타입) | 3926126 | SET | 2 |  | 0
| 프론트 오일씰(슬리브 타입) | 3802820 | SET | 2 |  | 0
4 | 청수펌프 키트 | 5473238 | EA | 2 |  | 0
| 해수펌프 | JPR-C1025 | EA | 2 |  | 0
| 벨트 텐셔너 | 5333477 | EA | 2 |  | 0
| V-BELT | 5690179 | EA | 2 |  | 0
5 | 세척약품 | ECOS-S2 | 말 | 2 |  | 0
6 | 터보챠저 리페어키트 | 4027309 | EA | 2 |  | 0
| 터보챠저 가스켓 | 3921926 | EA | 2 |  | 0
7 | 흡기밸브 | 3802355 | EA | 12 |  | 0
| 배기밸브 | 3802356 | EA | 12 |  | 0
| 밸브 스팀 씰 | 3957912 | EA | 24 |  | 0
8 | 인젝터 노즐 팁 | 29608 | EA | 12 |  | 0
9 | 냉각수 호스 |  | SET | 2 |  | 0
| 부동액 | 커민스 발보린 | 말 | 2 |  | 0
| 냉각수 첨가제 | DCA65L | EA | 2 |  | 0
| 에어크리너 필터 | AH1136 | EA | 2 |  | 0
| 오일 필터 | LF3349 | EA | 2 |  | 0
| 연료 필터 | FF5052 | EA | 2 |  | 0
| 엔진오일 20L | 프리미엄 | 말 | 3 |  | 0
11 | 사염화탄소 |  | L | 50 |  | 0
| 베어링 |  | 개 | 2 |  | 0
| 절연 니스 | W23 | L | 10 |  | 0
| ***소 계 |  |  |  |  | 0
2. | 노무비
1 | 실린더 헤드 개방 소제 검사 | 기계장치정비원 | 인 | 4 |  | 0
|  | 중기계조립원 | 인 | 4 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 2 |  | 0
2 | 피스톤 발출, 실린더블록 소제 PI 검사 복구 | 기계장치정비원 | 인 | 4 |  | 0
|  | 중기계조립원 | 인 | 4 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 4 |  | 0
3 | 크랭크샤프트, 메인베어링, 콘로드베어링 신환 각부 검사 계측, PT 검사 | 기계장치정비원 | 인 | 3 |  | 0
|  | 중기계조립원 | 인 | 3 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 3 |  | 0
4 | 각종 펌프 발출, 검사, 복구 | 기계장치정비원 | 인 | 2 |  | 0
5 | 각종 쿨러 발출, 분해, 세척 수압, 복구 | 기계기술자 | 공 | 2 |  | 0
6 | 터보챠저 발출, 분해, 검사, 복구 | 기계장치정비원 | 인 | 2 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 2 |  | 0
7 | 흡, 배기 시트, 밸브 교환 | 기계장치정비원 | 인 | 4 |  | 0
|  | 단순노무종사원 | 공 | 4 |  | 0
8 | INJECTOR 분해 소제, 압력 TEST 조정 복구, 연료분사펌프 분사시기 점검 | 기계장치정비원 | 인 | 1 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 1 |  | 0
9 | 각종 배관 및 부대품 탈거, 조립 | 기계장치정비원 | 인 | 2 |  | 0
|  | 공업배관원 | 인 | 2 |  | 0
10 | 엔진 및 발전기 탈거 조립 | 기계장치정비원 | 인 | 5 |  | 0
|  | 전기전자설비정비원 | 인 | 5 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 5 |  | 0
|  | 워킹 홀 | 식 | 1 |  | 0
11 | 발전기 동체 분해 건조 수리 | 전기전자설비정비원 | 인 | 5 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 5 |  | 0
12 | 발전기 동체 절연 검사 | 전기전자설비정비원 | 인 | 2 |  | 0
|  | 기계기술자 | 공 | 2 |  | 0
13 | 원동기 조립 시운전 | 기계기술자 | 공 | 3 |  | 0
|  | 기계장치정비원 | 인 | 3 |  | 0
|  | 전기전자설비정비원 | 인 | 3 |  | 0
| **소 계 |  |  |  |  | 0
3. | 경 비
| 노즐 TEST |  | 식 | 12 |  | 0
| ELEC.ACTUATOR | 점검 및 조정, TEST | 식 | 2 |  | 0
| 연료분사펌프 TEST |  | 식 | 2 |  | 0
| 크레인사용료 |  | 식 | 2 |  | 0
| **소 계 |  |  |  |  | 0
4. | 원가합계(A) | 1. + 2. + 3. |  |  |  | 0
5. | 관 리 비(B) | (A-경비) * 5% |  |  |  | 0
6. | 이 윤(C) | (노무비+경비+일반관리비) * 8% |  |  |  | 0
7. | 합 계 | (A+B+C) |  |  |  | 0
8. | 부 가 세 |  | % | 10 |  | 0
9. | 합 계